## Slide 1
4139 Pass
Self Test
Self Calibration
Input/Output Test

## Slide 2
4154 Pass
Self Test
Input/Output Test

## Slide 3
6280_1 Pass
Self Test
Self Calibration

## Slide 4
6280_2 Pass
Self Test
Self Calibration

## Slide 5
4141 Pass
Self Test
Self Calibration
Input/Output Test

## Slide 6
4112 Failed
Self Test

## Slide 7
4145 Pass
Self Test
Self Calibration
Input/Output Test

## Slide 8
4300 Pass
Self Test
Self Calibration
Input/Output Test
Input 5 V

## Slide 9
4353 Pass
Self Test
Input/Output Test
By touching the wire and the voltage will be changed.

## Slide 10
4130 Pass
Self Test
Input/Output Test

## Slide 11
4461 Pass
Self Test
Self Calibration
Input/Output Test
Output 5 V and read by meter

## Slide 12
6509 Pass
Self Test
Input/Output Test
DO Test

## Slide 13
2529 Pass
Self Test
Input/Output Test